IMAGISTICA PRIN REZONANŢĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ

APLICAŢII ÎN STUDIUL SCLEROZEI MULTIPLE ŞI A VALVULOPATIILOR COLAGENOZICE

| Introducere……………………………………………………………….... | 3 |
| --- | --- |
| 1. Geneza semnalului RMN ....................................................................... | 4 |
|  | 1.1. Nucleii …………..………………………………………. | 8 |
|  | 1.2. Câmpul magnetic .............................................................. | 9 |
|  | 1.3. "Precesia" nucleilor……………………………………… | 9 |
|  | 1.4. Timpii fizici de relaxare (T, şi T2)……………………… | 11 |
|  | 1.5. Substratul biologic al timpilor de relaxare……………… | 12 |
|  | 1.6. Semnalul RMN. Trăsături, semnificaţie………………... | 15 |
| 2. Producerea imaginii.................................................................................. | 16 |
|  | 2.1. Gradienţii magnetici ......................................................... | 16 |
|  | 2.2. Excitaţia selectivă ............................................................ | 17 |
|  | 2.3. Codificarea spaţială a informaţiei ................................... | 17 |
| 3. Echipamentul IRM................................................................................... | 19 |
|  | 3.1. Magnetul............................................................................ | 19 |
|  | 3.2. Bobinele de radiofrecvenţă .............................................. | 19 |
|  | 3.3. Gradienţii de câmp magnetic........................................... | 19 |
|  | 3.4. Calculatorul (computerul)................................................. |  |
| 4. Noţiuni elementare de semiologie………..………………...................... | 20 |
|  | 4.1. Investigarea creierului şi structurilor nervoase. Scleroza multiplă………………………………………………......…... | 21 |
|  | 4.2. Investigarea cordului şi circulaţiei. Valvulopatiile colagenice ................................................................................ | 33 |
|  | 4.3. Investigarea altor regiuni anatomice…………………….. | 47 |
| Bibliografie.................................................................................................... | 47 |

CUPRINS

INTRODUCERE

Imagistica medicală a prezentat un real progres odată cu introducerea RMN-ului ca tehnică imagistică de diagnostic. Neinvazivitatea şi calitatea mare a imaginii sunt două din principalele caracteristice ale acestei tehnici.

Lucrarea de faţă prezintă succint pentru început principalele cunoştinţe fizice şi tehnice ce stau la baza obţinerii imaginii RMN. Apoi sunt redate principalele aplicaţii ale RMN-ului în medicină, particularizând  pentru domeniul neurologiei şi al cardiologiei.

Scleroza multiplă, boală neurologică demielinizantă, este un exemplu relevator de aplicaţie a RMN-ului în studiul sistemului nervos central.

În ceea ce priveşte cordul, aplicarea RMN-ului a fost limitată de imposibilitatea „îngheţării” imaginii obţinute prin RMN. Sincronizarea cu ECK-ul a făcut posibil studiul RMN al cordului, în această lucrare fiind prezentat aportul RMN-ului în valvulopatiile colagenozice.

1. GENEZA SEMNALULUI RMN

Metoda imagistică bazată pe fenomenul fizic al rezonanţei magnetice nucleare se înscrie printre procedurile de investigare relativ recent introduse în practica medicală. In esenţă, o imagine obţinută pe această cale traduce în semnale optice intensitatea semnalelor de radiofrecvenţă (RF) emise în anumite condiţii de nucleii atomici ce aparţin structurilor anatomice examinate.

În principiu, metoda exploatează proprietatea anumitor nuclei atomici, în mod particular a celor de hidrogen (respectiv protonilor) de a fi animaţi de o mişcare de rotaţie în jurul propriului ax, adică de a poseda un moment cinetic propriu, spinul nuclear. Aşa cum am mai arătat, rotaţia unei particule încărcate electric, cum este protonul, determină şi apariţia unui câmp magnetic propriu, orientat în sens contrar câmpului electric; aceasta transformă fiecare nucleu într-un veritabil dipol magnetic, un magnet microscopic (fig.1).

În condiţii obişnuite, orientarea micromagneţilor reprezentaţi de nucleii ce aparţin structurilor anatomice este întâmplătoare (fig.2,a); câmpurile magnetice individuale se neutralizează reciproc, astfel că manifestările lor nu sînt decelabile.

Etapele obţinerii imaginii prin rezonanţă magnetică (IRM)

Obţinerea imaginii prin utilizarea fenomenului de rezonanţă magnetică este un proces deosebit de complex, care cuprinde câteva momente sau trepte distincte.

Fig. 1. Mişcarea de "spin" a protonului (a) determină, de o manieră comparabilă cu cazul magnetismului terestru (b)

a. "Specimenul" examinat, adică corpul uman, este supus unui câmp magnetic exterior foarte puternic, care rămâne constant în tot intervalul investigaţiei şi care produce "alinierea" în aceeaşi direcţie a dipolilor magnetici nucleari (fig.2,b).

b. Specimenului i se aplică apoi un câmp magnetic oscilant din zona de radiofrecvenţă a spectrului electromagnetic, adică a unei unde de radiofrecvenţă (RF), ceea ce determină rezonanţa nucleilor.

Rezonanţa este fenomenul de oscilaţie a unui sistem fizic, determinat de energia primită din exterior, de la un alt sistem, cu care se află în legătură directă sau prin intermediul undelor şi care oscilează cu o frecvenţă egală (sau apropiată) cu una din frecvenţele cu care primul sistem este capabil să oscileze (fig.2,c).

Cu cât frecvenţa celui de al doilea sistem (furnizor de energie) este mai apropiată de frecvenţa posibilă a primului, amplitudinea oscilaţiei acestuia devine mai mare.

c. Radiaţia electromagnetică (unda de RF) este apoi suprimată; nucleii continuă însă să oscileze, emiţând ei înşişi (ca particule cu sarcină electrică) o undă de RF, care poate fi detectată ca semnal rezonant magnetic al nucleilor (fig.2,d).

Recepţia semnalului este posibilă prin faptul că unda respectivă induce un curent electric într-o bobină construită în acest scop.

d. Acest semnal este transmis unui computer, care îl transformă, prin prelucrare digitală, în semnale optice elementare (pixeli). Pe calea unei matrice, suma acestor semnale, transcrise într-o anumită ordine, compune imaginea sintetică finală.

e. Valoarea sau intensitatea pixelului (adică treapta de gri atribuită pe scara de nuanţe între alb şi negru) este proporţională cu intensitatea semnalului ce provine din nucleii rezonanţi aparţinând unui volum bine determinat, voxelul.

În afara numărului de nuclei din această categorie (de fapt, aşa cum vom vedea, în afara densităţii protonilor în voxelul respectiv), această valoare mai depinde de doi determinanţi temporali, etichetaţi T1 şi T2 a căror semnificaţie va fi prezentată în continuare.

Fig.58. Treptele genezei semnalului RMN. a. In mediul examinat, nucleii de hidrogen (protonii) au o orientare întâmplătoare. b. Aplicarea unui câmp magnetic exterior foarte puternic produce "alinierea" lor în direcţia acestuia, c. Un impuls scurt RF determină intrarea în rezonanţă a nucleilor. d. După suprimarea impulsului, nucleii îşi continuă oscilaţia, emiţând o undă de radiofrecvenţă decelabilă.

Din această foarte schematică prezentare a metodei, rezultă unele diferenţe fundamentale faţă de alte proceduri imagistice:

1. Dacă în acestea structurile examinate interacţionează cu un factor fizic exterior (radiaţia X, ultrasunetele), atenuîndu-1 sau reflectîndu-1, în IRM structurile respective sînt "stimulate" pentru a produce ele însele semnale utilizabile în producerea unei imagini.

2. Formarea imaginii implică participarea nucleilor atomici din mediul investigat şi nu a straturilor electronice ale atomilor (ca în cazul tehnicii radiodiagnostic). Ca şi ultrasonoarafia, IRM recurge la un factor fizic neionizant, deci lipsit de nocivitate, înscriindu-se în categoria metodelor de explorare "neinvazive".

1.1. Nucleii

La formarea imaginii RM nu participă toţi nucleii atomici ai mediului examinat; pentru a-şi aduce contribuţia la aceasta, este necesar ca nucleii să posede proprietatea de spin (mişcarea de rotaţie în jurul propriei axe) şi ca ei să cuprindă un număr impar de protoni fi neutroni, ceea ce le permite să intre în rezonanţă în urma "excitării" prin unda RF. Numai asemenea nuclei se comportă fizic ca dipoli magnetici şi devin surse de semnale.

Este denumită "sensibilitate RM a unui nucleu" mărimea semnalului care se obţine de la un număr de nuclei din speţa respectivă, la aceeaşi intensitate a câmpului magnetic, în raport cu semnalul obţinut de la acelaşi număr de nuclei de hidrogen.

Sensibilitatea nucleilor de H, în speţă a protonilor, este de câteva ori mai mare decât a celorlalţi. Ţinând seama şi de numărul absolut, covârşitor mai mare, al acestor nuclei în structurile anatomice, devine absolut evident că imaginea RM este produsă în esenţă de nucleii hidrogenului, de unde şi denumirea de "IRM proton" care este atribuită acestei tehnici.

1.2. Câmpul magnetic

"Alinierea" nucleilor este determinată de un câmp magnetic exterior, care este de regulă notat cu H0.

Întrucât descrierea unui câmp magnetic implica folosirea a trei coordonate spaţiale, se consideră de obicei, în mod arbitrar, că H0 se aplică în direcţia coordonatei z (axa verticală) (fig.2,a); în consecinţă, rezultă că toţi nucleii se orientează paralel în direcţia z.

Unităţile de măsură a mărimii câmpului magnetic sunt reprezentate de Gauss (G) şi Tesla (T); l Tesla = 10.000 Gauss.

In instalaţiile IRM folosite în scopuri medicale, magneţii au mărimi de 0,2 - 5 T.

(Este, poate, interesant de reamintit că intensitatea câmpului magnetic terestru măsoară 0,5 G, adică 0,05 mT).

1.3. "Precesia" nucleilor

Să urmărim, în continuare, comportamentul unui nucleu (respectiv proton), "aliniat" în direcţia coordonatei spaţiale, pe parcursul manevrelor tehnice ulterioare.

Dacă un câmp magnetic oscilant (undă RF) este acum aplicat în plan orizontal (de exemplu, pe coordonata r), la o anumită frecvenţă a acestui câmp nucleul va intra în rezonanţă, adică va începe să oscileze el însuşi cu aceeaşi frecvenţă. Oscilaţia rezonantă capătă forma de precesie faţă de starea iniţială de echilibru (fig.2,b).

Termenul "precesie" trebuie înţeles considerând săgeata verticală ce reprezintă nucleul în fig.2,a: baza ei rămâne fixă, în timp ce vârful descrie un cerc cu raza din ce în ce mai mare, astfel că săgeata formează un unghi u de mărime crescândă în raport eu verticala (fîg.2,b).

Frecvenţa undei RF aplicată în plan orizontal, care determina rezonanţa (precesia) este denumită frecvenţa Larmor şi rezulta din ecuaţia:

ω = γH0

unde ω este frecvenţa Larmor, γ constanta giromagnetică caracteristică pentru o anumită specie de nuclei, iar H0 valoarea cîmplui magnetic extern.

Frecvenţa Larmor este de ordinul megahertz-ilor (MHz).

Se înţelege că frecvenţa mişcării de precesie a nucleului este şi ea aceeaşi frecvenţă Larmor. Cum durata aplicării câmpului electromagnetic oscilant este extrem de scurtă, această aplicare este denumită şi puls RF. Amplitudinea şi durata pulsului vor determina mărimea unghiului de precesie (fig.2,b), proporţională cu mărimea lor. Pulsul ca atare este definit de valoarea pe care o impune acestui unghi.

In practica IRM, pulsul este astfel "calibrat" încât aduce axul nucleilor la un unghi de 90" sau de 180° faţă de poziţia iniţială (de echilibru).

In momentul în care unghiul u ales a fost atins, pulsul RF este întrerupt; nucleul revine la poziţia de echilibru printr-o mişcare de precesie liberă, caracterizată prin aceeaşi frecvenţă Larmor. Componenta orizontală a momentului magnetic, care se rotează perpendicular pe direcţia lui H0 (vezi fig.2,c), va induce un curent electric într-o bobină receptoare plasată in jurul specimenului; acest curent va fi detectat, căpătând semnificaţia de semnal RMN.

Trebuie bine înţeles faptul că un semnal provenit de la un singur nucleu este prea slab pentru a fi detectabil. Condiţia recepţiei semnalului este desfăşurarea simultană a mişcărilor de precesie ale unui număr considerabil de nuclei aflaţi într-o "fază", adică într-o poziţie faţă de coordonatele spaţiale, identică sau aproape identică. Această "coerenţă de fază" a nucleilor in mişcare de precesie liberă spre poziţia iniţiala este. împreună cu numărul lor. determinantă pentru intensitatea semnalului RMN înregistrat.

1.4. Timpii fizici de relaxare (T, şi T2)

Durata oscilaţiei libere a nucleilor, după suspendarea pulsului RF exterior, adică durata semnalului RMN, este impusă de două procese fizice, care acţionează în sens limitativ:

a. Revenirea nucleilor oscilanţi la poziţia lor iniţială; aceasta se însoţeşte de scăderea exponenţială în timp a amplitudinii semnalului şi are ca substrat transferul de energie de la nucleii în precesie către moleculele mari ale vecinătăţii, care nu sînt antrenate în rezonanţă.

Aceste molecule formează în jurul nucleilor rezonanţi o veritabilă "reţea", căreia îi este cedată energia dobândită de nucleii respectivi prin pulsul RF.

Durata semnalului restrânsă prin interacţia nucleilor rezonanţi (posesori de spin) cu reţeaua structurilor moleculare înconjurătoare este denumită timp de relaxare spin-reţea sau constantă de scădere exponenţială T1.

Un alt termen folosit în exprimarea acestui timp este "timpul de relaxare longitudinală".

Procesul de revenire la poziţia iniţială se desfăşoară simultan cu refacerea, de asemenea exponenţială în timp, de către componenta pe coordonata z a câmpului magnetic nuclear a valorii premergătoare pulsului.

b. Pierderea coerenţei de fază a nucleilor în precesie; aceasta este de asemenea exponenţială în timp, se datorează interacţiei dintre nucleii respectivi (dar în foarte mare măsură şi variaţiilor câmpului magnetic extern H0) şi conduce la scăderea până la dispariţie a semnalului RMN, înainte ca nucleii să ajungă în poziţia lor iniţială.

Constanta temporală exponenţială care descrie acest proces este denumită timp de relaxare spin-spin sau T2, (o expresie sinonimă este şi aceea de "timp de relaxare transversală").

În afara coeficienţilor temporali T1 şi T2, a căror semnificaţie teoretică a fost expusă, mai trebuie luat în considerare un T2 real, determinat prin măsurare directă. Acesta este întotdeauna mai scurt, reliefând imperfecţiunea tehnică a instalaţiei, respectiv un anumit grad de neomogenitate a câmpului magnetic exterior H0, care contribuie substanţial la pierderea coerenţei de fază. T2 real este marcat prin T2*.

Următoarea relaţie între mărimile menţionate este întotdeauna valabilă:

T2* « T2 ≤ T1

1.5. Substratul biologic al timpilor de relaxare

Semnalele detectate prin tehnica IRM provin, cum am văzut, de la protonii (nucleii de hidrogen) specimenului examinat; nu toţi aceştia participă însă la producerea lor. Nucleii implicaţi în apariţia semnalelor sînt mai ales cei din apa celulară, care constituie de departe cea mai mare proporţie a protonilor din corpul uman, şi cei din lipide; protonii din macromolecule ca proteinele sau ADN, ca şi cei din structurile solide (os), rămân de regulă în afara acestui proces.

Cum majoritatea semnalelor RMN provine din apa tisulară, este de aşteptat ca starea acesteia să determine, pe lîngă intensitatea semnalelor respective, şi valorile T1 şi T2. Condiţiile biologice care influenţează timpii de relaxare nu sînt total clarificate; în general, se acceptă aşa-numitul "concept al apei libere şi legate", care, cel puţin pentru T1, poate constitui o explicaţie satisfăcătoare, deşi, probabil, excesiv simplificată.

În celule şi ţesuturi, o proporţie din apă este "legată" la suprafaţa proteinelor; în consecinţă, mişcarea de precesie a nucleilor de hidrogen va fi rapid încetinită datorită vecinătăţii moleculelor mari, ceea ce va avea ca rezultat un T1 scurt. O altă proporţie, nelegată de proteine, se consideră a fi "liberă" şi, ca urmare, va produce un T, mai lung. Pentru exemplificare, T1, al apei pure (echivalent al apei libere tisulare) este de ordinul a 3 secunde la o intensitate a câmpului magnetic H0 de 0, l Tesla. In ţesuturi, T1, este mult mai scăzut, în funcţie de proporţia apă liberă/apă legată.

Trebuie amintit că încă de la începuturile utilizării RMN în investigaţia medicală, a fost sesizat faptul că ţesuturile tumorale posedă un T1 mai lung decât echivalentele lor normale. Explicaţia ar putea consta din eliberarea în aceste ţesuturi a unei anumite proporţii din apa în mod normal legată.

Pentru a putea atribui o semnificaţie reală mărimii timpilor de relaxare, notificarea intensităţii câmpului magnetic H0 şi implicit a frecvenţei de rezonanţă este întotdeauna necesară.

Atunci când frecvenţa creşte, creşte şi T1, ceea ce face imposibilă cotarea lui valorică pentru un ţesut particular fără a menţiona frecvenţa la care a fost obţinut. Amploarea variaţiei lui T1 în funcţie de frecvenţă poate fi dedusă din tabelul 1. Atunci când frecvenţa rezonanţei creşte, se produce nu numai o creştere a mărimilor T1 tisulare, ci şi o reducere treptată a diferenţei dintre ele, cu tendinţa de apropiere de valoarea proprie apei pure.

| Intensitatea cîmpului magnetic (T) | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficat | 140-170 | 172-208 | 210-270 |  |
| Splină | 250-290 | 371-439 | 440-580 |  |
| Substanţă cenuşie(creier) | 250-275 | 392-438 | 340-610 | 871 |
| Substanţă albă | 225-250 | 265-292 | 220-350 | 515 |
| Lichid cefalo-rahidian | 350-1000 | 900-2000 | 1900 |  |
| Grăsime | 120-140 | 131-147 |  |  |

Tab.1 Valori ale T1 ( (în ms) pentru câteva ţesuturi umane măsurate in vivo, la diferite intensităţi ale câmpului magnetic H0 (exprimate în Tesla).

Comparativ cu variaţia largă a lui T1 în funcţie de frecvenţă se observă una mult mai redusă a lui T2 produsă de variaţia acesteia. T2 este şi el mai lung în apa liberă decât în apa legată; majoritatea structurilor biologice umane au o valoare T2 de ordinul a 50-150 ms.

1.6. Semnalul RMN. Trăsături, semnificaţie.

Un semnal RMN care, aşa cum am văzut, provine din mişcarea liberă de precesie a nucleilor mediului, indusă de pulsul RF, poate fi descris în termenii a patru componente definitorii:

1. Amplitudinea (A);

2. Frecvenţa (f);

3. Faza (F);

4. Durata (corespunzătoare lui T2*).

Dacă un semnal RMN individual reflectă prin amplitudinea lui numărul de nuclei rezonanţi (respectiv densitatea protonilor) din mediul examinat, el nu oferă însă informaţii cu privire la timpii de relaxare T1 şi T2 care au o anumită semnificaţie pe plan biologic.

Cum am mai spus, T2*, adică durata reală a rezonanţei, care se înscrie printre componentele semnalului, este puternic marcat de lipsa de omogenitate a câmpului magnetic H0 şi trebuie privit mai curând ca o măsură a acesteia.

De aceea, nu este posibil să se măsoare, cu alte cuvinte să fie introduşi explicit în imaginea RM, aceşti timpi, folosind un singur semnal. Pentru evaluarea lor, este necesar ca semnalul să fie repetat sau "regenerat", prin aplicarea mai multor pulsuri RF, într-o anumită succesiune.

2. PRODUCEREA IMAGINII

2.1. Gradienţii magnetici

Imaginea RM rezultă prin alăturarea unui număr variabil de pixeli, a căror valoare (intensitate) este determinată de amplitudinea fiecăruia din semnalele cu originea într-o unitate de volum (voxel). Aceste volume elementare se găsesc dispuse într-un plan de secţiune prin corpul uman, astfel încât, ca şi în cazul CT, imaginea RM este de fapt o imagine tomografică realizată în planul respectiv. Pentru ca ea să capete semnificaţia dorită, nu este suficient ca semnalele RMN provenite din fiecare volum elementar examinat să fie recepţionate; aceste semnale trebuie să cuprindă şi informaţii cu privire la poziţia exactă în spaţiu a volumelor respective. Cu alte cuvinte, poziţia pixelilor în matrice trebuie să realizeze în ansamblu o veritabilă hartă a secţiunii anatomice.

Acest deziderat creează în cazul IRM probleme tehnice deosebit de complexe. In principiu, rezolvarea acestora implică utilizarea unor câmpuri magnetice adiţionale, de valori mult mai mici decât cele ale magnetului principal (H0), care pot fi rapid puse şi scoase din funcţiune. Aceste câmpuri poartă denumirea de gradienţi magnetici şi se aplică pe una din coordonatele spaţiale x, y sau z (fig.59), de unde şi denumirea de câmpuri de gradient liniar.

În cele ce urmează, va fi prezentată numai utilizarea unuia dintre gradienţi, în vederea alegerii planului de secţiune, conform aşa-numitului principiu al "excitaţiei selective".

2.2. Excitaţia selectivă

La începutul examenului, corpul uman este plasat în câmpul magnetic exterior foarte puternic H. Pentru obţinerea "excitaţiei selective", se aplică în aceeaşi direcţie spaţială un câmp-gradient mult mai slab, care variază de-a lungul pacientului, astfel încât este mai redus la extremitatea lui superioară şi mai intens la cea inferioară. Rezultă un câmp magnetic total, care creşte şi el în acelaşi sens. Frecvenţa Larmor a nucleilor rezonanţi va cunoaşte o variaţie corespunzătoare, de unde rezultă că pentru a produce rezonanţa la diferite nivele ale corpului trebuie să fie aplicate frecvenţe diferite ale pulsului de RF. Dacă, de exemplu, se aplică un puls cu o anumită frecvenţă ω, rezonanţa va apare numai în nucleii dintr-o anumită secţiune transversală a corpului.

Practic, nu este posibil ca pulsul să conţină o singură frecvenţă; va exista întotdeauna o bandă de frecvenţe, care, în combinaţie cu panta gradientului magnetic, determină lărgimea secţiuni. Aceasta poate fi variată, crescând sau reducând parametri respectivi.

In aproape toate instalaţiile IRM, tehnica excitaţiei selective este aplicată pentru a alege planul ce va fi reprezentat în imagine. In afara situaţiei descrise mai înainte, poate fi aleasă o secţiune tomografică sagitală, utilizând un gradient dispus transversal, sau una frontală (coronală), cu un gradient orientat antero-posterior.

2.3. Codificarea spaţială a informaţiei

În afara gradientului prin care se obţine excitaţia selectivă, alţi gradienţi, aplicaţi pe celelalte coordonate spaţiale ale câmpului magnetic, realizează codificarea spaţială a informaţiei, adică determinarea poziţiei sursei semnalelor şi implicit ordinea pixelilor corespunzători în imagine.

Tehnica, rezultată dintr-o operaţie matematică particulară (transformarea Fourier bidimensională), foloseşte componentele frecvenţă şi fază ale semnalului RMN pentru a înmagazina informaţia cu privire la poziţia sursei, în două dimensiuni. Complexitatea aspectelor tehnologice  implicate în realizarea practică nu permite prezentarea lor în acest cadru.

3. ECHIPAMENTUL IRM

3.1. Magnetul

Este piesa centrală a instalaţiei IRM; el trebuie, producă un câmp magnetic extern (H) cât mai uniform evitând pe cît posibil variaţiile, ale căror efecte imaginii au fost discutate.

3.2. Bobinele de radiofrecvenţă

Forma şi dispoziţia acestor bobine (care generează pulsul RF şi care recepţionează semnalele RMN) depind, substanţial de sistemul magnetic principal; de regulă, au o formă de şa sau una de solenoid.

Întrucât emisia pulsului şi recepţia semnalelor nu se face concomitent, aceste bobine servesc de obicei în ambele scopuri (ca "transductori").

3.3. Gradienţii de câmp magnetic

Se produc prin curenţi electrici care circulă în spire din materiale conductante, cu geometrii variate; aceste geometrii, împreună cu direcţia curentului, determină orientarea gradientului.

In general, în centrul unei bobine-gradient există un punct 0, câmpul produs fiind în aceeaşi direcţie cu H0 de o parte şi în direcţie inversă de cealaltă parte a acestui punct. Câmpul magnetic la care este supus pacientul este H0 + câmpul gradient.

3.4. Calculatorul (computerul)

Ca parte integrantă a instalaţiei, computerul are în primul rând rolul de a controla parametrii fizici caracteristici cursului investigării (secvenţele pulsului, mărimea timpilor acestora) aleşi de operator.

Semnalul RMN se reîntoarce în computer sub formă analogică: un voltaj care variază în timp, traducând amplitudinea undei de RF emisă de nucleii rezonanţi ai specimenului. Acesta este "secţionat" în fragmente, la intervale fixe de timp şi înmagazinat în forma digitală (ca date numerice). După transformarea Fourier, semnalele sînt ordonate într-o matrice cu 128 x 128, 256 x 256 sau 512x512 elemente (pixeli), formând imaginea ce poate fi afişată.

4. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE

- Scleroza multiplă şi valvulopatiile colgenice -

În general, imaginea RM poate fi comparată cu cea produsă de tomografia computerizată, căreia îi este sub unele aspecte superioară, din punctul de vedere al valorii "achiziţiei" pe plan informaţional. Superioritatea rezultă în principiu din faptul că semnalul pe baza căruia se constituie imaginea depinde de trei parametri (densitatea protonilor, T1 şi T2) şi nu de unul singur (coeficientul de atenuare a radiaţiei X, respectiv densitatea electronilor). Cum am văzut, secvenţele individuale de puls pot fi modificate pentru a reliefa unul din aceşti parametri şi a optimiza pe această cale imaginea, în funcţie de problematica clinică.

Structurile anatomice reprezentate în imagine sînt în general uşor de recunoscut iar evaluarea stării lor şi evidenţierea unor eventuale anomalii nu întâmpină dificultăţi notabile.

In cele ce urmează, vor fi scoase în evidenţă câteva din domeniile în care datele IRM sînt în mod particular revelatoare.

4.1. Investigarea creierului şi structurilor nervoase. Scleroza multiplă.

IRM realizează un foarte bun contrast între substanţa albă şi cea cenuşie, imposibil de obţinut prin altă metodă imagistică, ceea ce permite sesizarea unor procese patologice subtile ce se produc la interfaţa acestora (de exemplu, anomaliile de mielinizare ale copilului, scleroza multiplă şi alte afecţiuni demielinizante).

Acest contrast se datorează diferenţelor dintre timpii de relaxare ai celor două structuri, produse de conţinutul lor diferit în apă şi lipide (sau în compoziţia chimică a lipidelor) şi poate fi accentuat prin utilizarea unor secvenţe în plus apropiate, cum este de exemplu, regenerarea prin inversie.

Alte procese patologice pot fi, de asemenea, net reprezentate în imagine (edemul, infarctul, hemoragiile cerebrale). În cazul unor tumori cerebrale, diferenţele între timpii de relaxare pe care le crează anumite varia histologice (astrocitomul, meningiomul, metastazele) pot fi sugestive pentru natura acestora.

Scleroza multiplă (SM) este o entitate patologică neurologică invalidantă, frecventă în ţările europene cu climă temperată.

În 1835, anatomopatologul Cruveilhier descrie într-o lucrare "plăci de scleroză în măduvă", în 1860 Charcot descrie clinic SM, datorată unor "plăci de demielinizare cu glioză", pentru ca un secol mai târziu, în 1981, Young si colaboratorii săi să arate sensibilitatea imagisticii prin rezonantă magnetică (IRM, MRI) în detecţia plăcilor din SM "in vivo".

SM este o afecţiune inflamatorie ce implică sistemul imunitar, cu etiologie probabil virală, asociată unei susceptibilităţii genetice individuale.

Nu s-a descoperit încă un agent responsabil, nu s-a nominalizat un factor ereditar implicat, deşi s-au efectuat numeroase studii genetice (s-au descris cazuri familiale, la gemeni, sistem HLA etc.).

(a) - sectiune sagitală cervicală în ponderatie densitate protoni: placă de demielinizare medulară posterioară, ovoidă (1,5 cm diametru), aspect pseudotumoral, contur neregulat; este în hipersemnal comparativ cu măduva cervicală; (b) - sectiune axială cerebrală, la nivelul fosei posterioare, ponderatie T2: multiple plăci în hipersemnal (hiperintense) localizate în trunchiul cerebral, predominant în stânga si în substanta albă a lobilor temporali; (c) - sectiune axială supratentorială în ponderatie densitate protoni, la nivelul ventriculilor laterali: placă de demielinizare (în hipersemnal, albă) situată în vecinătatea cornului occipital drept; (d) - aceeasi sectiune cu 1c, în ponderatie T2: placa de demielinizare se vizua-lizează mai bine, este în hipersemnal comparativ cu restul parenchimului cerebral; ventriculii sunt în hipersemnal intens (lichidele, deci si LCR sunt în hipersemnal în ponderatie T2).

SM reprezintă afecţiunea demielinizantă clasică, alte cauze de demielinizare fiind reprezentate de ischemia cronică a substanţei albe, factori toxici, infectioşi, metabolici etc.

Alte afecţiuni ale substanţei albe sunt dismielinizante (anomalii în formarea mielinei); majoritatea sunt afecţiuni ereditare metabolice, enzimatice.

Substanţa albă este formată 50-60% din mielină. Mielina are în compoziţie 70% lipide si 30% proteine, care sunt hidrofobe.

Aceste caracteristici ale substanţei albe explică aspectul imagistic IRM (imagistică prin rezonantă magnetică) al structurilor cerbero-medulare:

- pe imaginile ponderate în T1, substanţa albă este albă (hiperintensă/hipersemnal), semnalul ei este superior substanţei cenuşii (semnal intermediar-gri); lichidul cefalorahidian este negru;

- pe imaginile în ponderaţie densitate de protoni substanţa albă are un semnal inferior substanţei cenuşii, este gri;

- pe imaginile în ponderaţie T2, substanţa albă este gri-cenuşiu (închis), substanţa cenuşie este gri-deschis, lichidul cefalorahidian este negru;

- majoritatea leziunilor (tumori, edem, plăci de demielinizare, infecţii etc.) sunt în hiposemnal în ponderaţie T1, în hipersemnal (albe) în ponderaţie T2.

Patologia demielinizantă si dismielinizantă produce anomalii ale mielinei, care pierde puterea hidrofobă, scade raportul concentaţiei lipide/proteine si creste concentraţia apei libere în substanţa albă.

Aspectul tuturor anomaliilor mielinei este univoc în IRM:

- hiposemnal în ponderaţie T1;

- hipersemnal în ponderaţie T2 si densitate de protoni.

Diagnosticul imagistic a impus IRM ca metodă de referinţă în patologia substanţei albe - deci în depistarea plăcilor de demielinizare din SM - deoarece vizualizează cu un bun contrast (diferenţă de intensitate/semnal) substanţa albă si cea cenuşie, depăşind performantele diagnostice ale tomografiei computerizate (CT sau tomodensitometrie - TDM) în care substanţa cenuşie si cea albă au densităţi apropiate.

Explorarea IRM a pacienţilor cu SM

IRM constituie în ultimii 10 ani metoda imagistică cea mai performantă în explorarea SM. Investigaţia se poate realiza cu aparate de câmp magnetic mediu (0,28-0,5 Tesla) sau mare (peste 1,5 Tesla). Acestea permit realizarea unor secţiuni subţiri, de 3-5 mm, si explorarea medulară eficientă (combaterea artefactelor de flux date de curgerea lichidului cefalorahidian si achiziţia imaginilor cu sincronizare cardiacă).

Reamintim contraindicaţiile explorării IRM:

- pacienţi claustrofobi, necooperanţi (în timpul examenului, pacientul este imobilizat în decubit);

- pacienţi care au stimulatoare cardiace, proteze auditive, seringi automate (funcţionarea acestora poate fi perturbată sau oprită);

- pacienţi care au implanturi metalice feromagnetice (clipuri chirurgicale, proteze ortopedice, valve de derivaţie, proteze dentare etc.) sau corpuri străine metalice (alice, şpan etc.) care se pot încălzi, migra, sau genera artefacte.

Examenul durează în medie o jumătate de oră.

Protocolul de explorare variază în funcţie de posibilităţile tehnice si experienţa echipei radiologice:

- secvenţe în ponderaţie T1 ecou de gradient (EG) sau ecou de spin (ES) în plan sagital, secţiuni de 7 mm spaţiate la 8 mm (9-11 secţiuni);

- secvenţe în ponderaţie densitate de protoni (DP) si ponderaţie T2 în plan axial, secţiuni de 7 mm, spaţiate la 8-9 mm;

- în cazul puseelor evolutive, dacă se vizualizează leziuni cu aspect pseudotumoral se realizează 1-2 achiziţii (în plan axial si/sau coronal) în ponderaţie T1 după administrare de contrast: 0,2 ml/kgcorp Gadolinium (Magnevist-Schering, Dotarem-Guerbet).

Secţiunile sagitale permit o evaluare a dimensiunilor corpului calos, vizualizează joncţiunea cerebro-medulară, excluzând o malformaţie Chiari (susceptibilă să simuleze simptome clinice de SM).

Secţiunile efectuate în densitate de protoni si ponderaţie T2 evidenţiază bine focarele de demielinizare (zone de hipersemnal în substanţa albă).

Secvenţele în densitate de protoni (DP) sunt indispensabile pentru vizualizarea plăcilor situate în vecinătatea ventriculilor sau a unui şanţ cortical.

În ponderaţie T2 semnalul hiperintens al plăcilor de demielinizare poate fi confundat cu semnalul lichidului cefalorahidian (hipersemnal, alb strălucitor).

O secvenţă bine ponderată în T1 (inversie-recuperare-IR) este mai eficace în vizualizarea demielinizărilor decât secvenţele T1 clasice (ecou de spin ES sau ecou de gradient EG).

Sunt autori care efectuează secţiuni frontale (coronale) sau sagitale în ponderaţie T2 pentru a vizualiza plăci la nivelul unghiurilor ventriculilor laterali.

Unele echipe de neuroradiologi utilizează pentru studiul nervilor optici antene de suprafaţă si efectuează secvenţe speciale (STIR), realizând secţiuni fine.

Autori care lucrează pe aparate IRM de câmp crescut (peste 1,5 Tesla) au descris anomalii de semnal la nivelul talamusului si al putamenului (hipersemnal anormal datorat încărcării ferice).

Semiologia IRM a SM

Paty si colaboratorii săi (1988, citaţi de Ditemann) au stabilit criteriile de diagnostic IRM ale SM:

- aspectul este foarte sugestiv pentru SM dacă se vizualizează 3-4 leziuni demielinizante, dintre care una periventriculară;

- aspectul imagistic este sugestiv pentru SM când se găsesc 2-3 leziuni, din care una periventriculară;

- aspectul IRM orientează spre diagnosticul de SM dacă se observă 1-2 plăci, dintre care una localizată periventricular;

- absenta anomaliilor imagistice nu exclude diagnosticul de SM.

Plăcile tinere au dimensiuni mai mari, sunt largi, cu contururi imprecise (flu), prezintă adesea tonalitate dublă, cu aspect "în cocardă" (semnal mai marcat în centrul leziunii comparativ cu periferia), atât în T1 (hiposemnal), cât si în T2 (hipersemnal-alb). După administrare de contrast intravenos (Gadolinium), semnalul leziunilor creste (priză de contrast datorită lezării barierei hematoencefalice).

(b) - sectiune sagitală mediană în ponderatie T1, după injectare de Gadolinium: importantă atrofie a corpului calos, semnificativ imagistic pentru o evoluţie îndelungată; meningele sunt în hipersemnal (aspect IRM normal); (c) - detaliu pe corpul calos (secţiune sagitală mediană în ponderaţie T1): atrofie a spleniumului si a corpului calos.

(b) - sectiune coronală posterioară în ponderatie T1 după injectare de Gadolinium: hipersemnal inelar periferic al unei plăci de demielinizare recentă, situată occipital dreapta, al cărei centru este hipointens (priză de contrast semnificând ruptura barierei hematoencefalice caracteristică plăcilor recente, active); (c) - sectiune axială în ponderatie T1 după injectare de Gadolinium: aceeasi placă de demielinizare activă, priză de contrast pe-riferică; alte mici leziuni hiperintense milimetrice la nivelul centrului oval drept.

Priza de contrast este periferică, inelară, cu difuzie centripetă în plăcile voluminoase (pseudotumorale) si cu aspect nodular în cele de dimensiuni mici.

Plăcile pseudotumorale (dimensiuni peste un centimetru) prezintă efect de masă (edem perilezional asociat), necroză centrală si uneori hemoragie (focare hipointense în T2).

Plăcile acute se însoţesc de fenomene inflamatorii si vasculare periferice; în centrul leziunii se produc fenomene de demielinizare acută cu necroză.

Plăcile vechi sunt mici, cu contururi nete. Aceste leziuni nu sunt modificate prin administrare de contrast intravenos. Ele au semnal foarte marcat în T2 (hipersemnal apropiat de semnalul lichidului cefalorahidian), sugerând evoluţia spre necroză a plăcilor.

Plăcile vechi prezintă fenomene de glioză sau aspect chistic. Nu se asociază niciodată fenomene inflamatorii, edem sau lezări ale barierei hematoencefalice. În unele plăci vechi se poate observa o remielinizare partială.

În formele de SM vechi si evoluate se poate observa: lărgirea şanţurilor corticale, a sistemului ventricular, atrofia corpului calos, o atrofie medulară difuză.

Corelaţii clinico-imagistice

Nu există o corelaţie certă între simptomatologia clinică si localizarea plăcilor de demielinizare din substanta albă periventriculară. Urmărirea longitudinală a unor grupuri de pacienţi a demonstrat absenta corelaţiei între evoluţia simptomelor clinice si aspectul IRM al plăcilor de demielinizare.

Dacă există semne clinice în legătură cu localizări la nivelul fosei posterioare, corelarea clinico-imagistică este mai bună (de exemplu, s-au demonstrat leziuni ale bandeletei longitudinale posterioare în caz de oftalmoplegie intermediară).

Există însă o bună corelare între gravitatea afecţiunii si numărul plăcilor noi ce apar în timp scurt si mai ales numărul celor care-si modifică aspectul după administrare de contrast (hipersemnal).

Importanta atrofiei corpului calos este bine corelată cu severitatea si evoluţia în timp a SM (atrofia corpului calos traduce degenerescenta Walleriană secundară leziunilor axonale datorate demielinizării).

IRM poate fi util în evaluarea terapeutică, îndeosebi în aprecierea efectelor asupra anomaliilor barierei hematoencefalice.

Concluzie

Utilitatea IRM în diagnosticul SM este indiscutabilă, dar examenul trebuie efectuat tehnic corect (secţiuni fine, în ponderaţie T2 si densitate de protoni, nu este obligatorie injectarea de contrast). Explorarea computer tomografică (CT) devine inutilă diagnostic, dacă investigaţia IRM este accesibilă.

Diagnosticul CT este pozitiv în aproximativ 50% dintre cazurile clinice de SM, IRM creste sensibilitatea diagnostică la 75-100% dintre cazuri.

Leziunile care nu se vizualizează IRM au dimensiuni mici, sub limita rezoluţiei aparatului.

IRM este mai sensibilă diagnostic dacă se efectuează în puseu. IRM poate vizualiza si leziuni care nu au încă o simptomatologie neurologică obiectivată la examenul clinic.

IRM nu are valoare predictivă; topografia, volumul leziunilor sau priza de contrast lezională nu pot fi corelate cu evoluţia bolii. SM suspicionată clinic sau paraclinic, beneficiază de o explorare IRM în scop diagnostic.

În ultimul deceniu, IRM a devenit primul examen diagnostic topografic, etiologic, de supraveghere a evoluţiei si evaluare terapeutică a patologiei substanţei albe, în particular a SM.

Examenul nu este invaziv, permite o explorare tridimensională cerebro-medulară, dar efectuarea investigaţiei este limitată datorită costului ridicat si numărului redus de aparate disponibile în România. Dacă IRM oferă informaţii morfologice legate de procesul de mielinizare, tehnici noi experimentale (imagistica difuzie-perfuzie, spectroscopia-SRM, transferul de magnetizare) ameliorează detectabilitatea leziunilor, dând o dimensiune funcţională, fiziopatologică, oferind si informaţii complementare, biochimice, în legătură cu demielinizarea, evoluţia în timp a leziunilor, răspunsul terapeutic, remielinizarea.

4.2. Investigarea cordului şi circulaţiei. Valvulopatiile colagenice.

Pentru obţinerea unei imagini cardiace nete, este necesară o tehnică de "îngheţare" a mişcărilor, în care secvenţele de puls sunt corelate printr-o EKG cu ciclul cardiac.

Prin alegerea corespunzătoare a parametrilor pulsului se poate crea un contrast evident între pericard, miocard şi sângele intracardiac, de cel mai mare interes fiind, pe lângă evaluarea grosimii pereţilor ventriculari, evidenţierea formelor ischemice.

Pentru reliefarea acestor focare, se dovedeşte utilă folosirea unui agent fizic paramagnetic, gadoliniumul legat de o moleculă organică (DTPA), care reduce timpii de relaxare şi poate deveni, în asociere cu o secvenţă de puls adecvată, o veritabilă "substanţă de contrast". Trebuie menţionat că acest artificiu tehnic îşi găseşte aplicabilitatea şi în alte domenii de utilizare (patologia cerebrală).

Prezenţa sângelui circulant în specimenul examinat creează aspecte particulare, întrucât reprezentarea lui în imaginea RM depinde esenţial de viteza de circulaţie.

In secvenţele cu TR scurt (în care protonii din ţesuturile aflate în secţiunea examinată au numai o revenire parţială la echilibru, slăbindu-se intensitatea semnalului) sângele din afara secţiunii pătrunde în aceasta şi va produce un semnal mult mai puternic decât ţesuturile înconjurătoare ("sânge alb").

În alte secvenţe (ecou de spin), dacă fluxul lui este foarte rapid, sângele iese din secţiune în intervalul dintre excitaţie şi detecţia semnalului; în consecinţă, va fi marcat printr-o absenţă totală de semnal ("sânge negru").

"Efectul flux" poate fi deci modificat schimbând secvenţa pulsului; el devine util în separarea structurilor din unele regiuni anatomice (mediastin) sau în diferenţierea formaţiunilor canaliculare ale ficatului.

Examenul RMN a fost extrem de puţin utilizat până în prezent pentru studierea afectării cardiace la pacienţii cu maladii ale ţesutului conjunctiv. Cu toate acestea, imagistica RMN prezintă calităţi unice, care o fac, potenţial, foarte utilă pentru explorarea complicaţiilor cardiace apărute relativ frecvent la aceşti pacienţi.

Fig. 3 Pericard normal (săgeata); secvenţa "ecou de spin".

Fig. 4 Sclerodermie sistemică. Îngroşarea pericardului (săgeata); secvenţă SE, incidenţă anatomică în 4 cavităţi.

Diagnosticul convenţional al afectării pericardului se bazează pe examenul clinic si pe radiografia toracică standard; ambele metode clinice sunt însă puţin sensibile şi/sau implică folosirea radiaţiilor. Ecografia a adus un progres remarcabil în evaluarea neinvazivă si supravegherea evolutei acestor afectiuni,4 dar si ea prezintă limite legate de ecogenitate, câmp îngust de vizualizare si imprecizie în detectarea calcificărilor. În aceste ultime situaţii, tomodensitometria (cea clasică, dar mai ales cea ultrarapidă) poate ameliora diagnosticul.

Utilitatea examenului RMN apare în principal în situaţii de discordantă a datelor clinice cu ecografia sau pentru diferenţierea dintre insuficienta diastolică produsă de o restricţie miocardică si cea dată de o constricţie pericardică; în ambele situaţii clinice, RMN se impune prin neinvazivitate (nu utilizează radiaţii sau produşi de contrast) si insensibilitate la ecranări gazoase sau osoase (cazul ecografiei). Descrierea anatomică prin rezonantă magnetică se face cel mai bine folosind secvenţele "ecou de spin" (SE) ponderate în T1 si sincronizate cu ECG. Incidentele de elecţie pentru vizualizarea pericardului sunt cele oblice: orizontal ax lung (cu 4 cavităţi) si ax scurt; imaginile sunt reconstituite plecând de la un număr mare de cicluri cardiace (si nu în timp real, ca în ecografie).

Timpul de repetitie (TR) este egal cu intervalul RR de pe ECG, iar timpul de ecou (TE) este de ordinul a 15-30 msec. Este important de reţinut că rezoluţia imaginilor depinde de calitatea sincronizării ECG, care poate fi alterată nu numai în cazul unor disritmii, ci si de microvoltajul apărut frecvent în patologia pericardică.

Pentru a aprecia natura leziunilor pericardului sunt utile secvenţele SE ponderate în T2; acestea sunt obţinute cu un TR lung si mai multe ecouri. Raportul semnal/zgomot este superior pentru primul ecou, permiţând identificarea si analiza structurilor anatomice, în timp ce al doilea ecou permite abordarea caracterizării tisulare. Secvenţele "ecou de gradient" (GE), care sunt foarte sensibile la fluxuri, permit un studiu funcţional-dinamic si devin extrem de utile în patologia pericardică pentru evaluarea repercusiunilor anumitor anomalii, cum ar fi tumorile, constricţia sau epanşamentul lichidian.

Pericardul normal apare pe imaginile în "ecou de spin" ca o linie curbă (lizereu) ce înconjoară cavităţile cardiace, cu o intensitate scăzută a semnalului (aspect "întunecat") si care este situată între două straturi distincte: pe de o parte grăsimea epicardică (cu semnal foarte intens în T1), iar pe de altă parte grăsimea pericardică sau substernală (de asemenea cu semnal foarte intens în T1) – Fig. 3.

Acest lizereu, cu o grosime cuprinsă între 1,5 si 2 mm, se poate observa cel mai bine pe secţiunile oblice cu 4 cavităţi si mai ales în fata celor drepte (Fig. 1). Sensibilitatea vizualizării pericardului variază între 98-99% (în fata ventriculului drept) si numai 61% în zona peretelui posterolateral al ventriculului stâng (datorită absentei grăsimii la acest nivel).

În maladiile de colagen, pericardul apare de obicei îngroşat, cu o grosime egală sau mai mare de 4 mm, cel mai bine vizualizat anterior de cavităţile drepte (Fig. 4). În timp ce în ecografie diagnosticul unei îngroşări pericardice este de multe ori dificil din cauza câmpului îngust de vizualizare, examenul RMN este cea mai sensibilă metodă imagistică actuală pentru detectarea si aprecierea localizării difuze sau regionale a îngroşării pericardice.

Pe imaginile SE îngroşarea pericardului poate să apară similară unui epanşament lichidian, datorită semnalului de intensitate scăzută la primul ecou. Există însă câteva criterii care pot diferenţia cele două patologii posibile:

- repartiţia topografică a îngroşării nu este superpozabilă celei a lichidului pericardic (care este maximal în regiunea posterolaterală a VS);

- lărgire a recesului pericardic superior este semnificativă pentru epanşament;

- îngroşarea unui pericard patologic este constantă în tot cursul ciclului cardiac, în timp ce îngroşarea lizereului dat de un epanşament real creste în timpul sistolei (datorită redistribuitei lichidului).

Aspectul RMN al pericardului la pacienţii cu colagenoze permite, pe lângă evaluarea cu fiabilitate crescută a îngroşării sale, si aprecierea unor elemente de caracterizare tisulară. Astfel, în cazul unei pericardite fibroase simple, lizereul pericardic apare cu semnal de intensitate scăzută la primul ecou în T1, în timp ce, în cazul unei îngroşări de natură inflamatorie, intensitatea acestuia creste. Aşa se poate aprecia că în puseurile inflamatorii acute din colagenoze pericardul prezintă la examenul RMN un semnal crescut, în timp ce, în perioadele de remisie (cu stabilizare clinică si biologică), aspectul tisular al acestuia se apropie de semnalul scăzut observat la normal. Limita principală a rezonantei magnetice referitor la evaluarea pericardului este dată la ora actuală de dificultatea vizualizării calcificărilor, în aceste situaţii scanerul CT păstrându-si tot interesul.

Diagnosticul afectării pericardice din colagenozele cardiace include si depistarea unui epanşament lichidian, frecvent în acest tip de patologie. Sub acest aspect, RMN este un examen valoros, deoarece permite în primul rând evidenţierea lichidului – chiar minim sau cu localizări dificile. Avantajul asupra ecografiei (care rămâne o metodă foarte sensibilă în acest tip de patologie)4 este dat de evidenţierea aspectelor fals negative în cazul unor epanşamente cloazonate sau dificil accesibile (de exemplu, posterior de atriul drept). În plus, rezonanta magnetică permite aprecierea conţinutului lichidian, lucru dificil de realizat la ora actuală cu celelalte metode imagistice. În sfârşit, prin tehnica RMN tip "cinema" se poate aprecia impactul asupra funcţiei ventriculare al unei eventuale compresii lichidiene (cel mai frecvent asupra cavităţilor drepte).

Interesul esenţial al RMN în patologia pericardică lichidiană referitor la colagenoze constă în precizarea topografiei si cuantificarea volumului de lichid, care sunt mai bine realizate cu RMN decât cu ecografia, datorită câmpului mai larg de vizualizare. Volumul epanşamentului poate fi estimat pe secţiunile oblice orizontale în 4 cavităţi: o grosime a lizereului mai mare de 5 mm anterior de ventriculul drept corespunde unui epanşament moderat (100-500 ml). Imaginile "ecou de spin" ponderate în T1 permit abordarea diagnostică a conţinutului lichidian, deoarece pe acest tip de imagini semnalul RMN dat de lichid variază în funcţie de natura sa. Astfel:

- în cazul unui transsudat simplu, semnalul este de intensitate redusă si variază în funcţie de natura sa la al doilea ecou: slab, în caz de insuficientă cardiacă, si variabil, în caz de uremie;

- în cazul unui epanşament inflamator (exsudat), intensitatea semnalului este crescută atât la primul ecou, cât si la al doilea în întreaga cavitate (sugerează prezenta de resturi celulare);

- în caz de lichid hemoragic (hemopericard recent), intensitatea semnalului este foarte crescută la ambele ecouri, îmbrăcând un aspect foarte intens, caracteristic ("strălucitor"), care este mult mai puternic decât într-un exsudat simplu; în hemopericardul mai vechi, cu organizare trombotică, intensitatea semnalului începe să se diminueze.

Pericardita constrictivă (PC) poate să apară în cadrul colagenozelor prin îngroşare fibroasă adesea însoţită de calcificări, ce survine în urma unor inflamaţii repetate ale celor două foite. Instalarea sa este progresivă si antrenează o restricţie la umplerea cavităţilor cardiace, cu creşterea secundară a presiunii venoase sistemice. Problema diagnostică esenţială este diferenţierea PC de o cardiomiopatie restrictivă – care poate îmbrăca un tablou clinic identic, dar care presupune un tratament medicamentos, în timp ce o PC impune cu necesitate sancţiunea chirurgicală. Criteriile ecografice de diagnostic ale constricţiei pericardice sunt numeroase, dar puţin discriminante în aceste situaţii; cateterismul cavităţilor drepte poate fi sugestiv prin aspectul caracteristic al curbelor de presiune ("dip-platou"), dar rămâne un examen invaziv. Examenul CT este foarte performant în aceste situaţii, demonstrând prezenta calcificărilor si îngroşarea pericardului.

Rezonanta magnetică este tot atât de performantă ca si CT pentru vizualizarea îngroşării lizereului pericardic (peste 5 mm într-o PC); semnalul este întotdeauna scăzut într-o pericardită fibroasă, spre deosebire de inflamaţiile subacute, unde poate fi intens pe imaginile SE ponderate în T1. Răsunetul asupra cavităţilor cardiace este caracteristic: cei doi ventriculi apar cu dimensiuni mici si cu o formă caracteristică "tubulară". Se poate asocia în plus o dilatare a atriului drept, a venei cave inferioare si a venelor suprahepatice. Limitele RMN în aceste situaţii se referă la detectarea calcificărilor pentru care scanerul CT este net superior.

Examenul cu rezonantă magnetică mai permite supravegherea evoluţiei unui epanşament lichidian simplu către o eventuală pericardită constrictivă. În aceste situatii, semiologia RMN devine caracteristică prin îngroşarea lizereului pericardic si "tubulizarea" celor doi ventriculi. Utilitatea RMN apare si pentru evaluarea postoperatorie (indicată mai ales pentru a diferenţia între un epanşament simplu si unul hemoragic), ca şi după aplicarea unor tratamente medicamentoase.

Se poate afirma deci că, la ora actuală, în cadrul evaluării cardiace a pacienţilor cu afecţiuni de colagen, examenul cu rezonantă magnetică poate oferi informaţii complementare celor date de ecografie referitor la afectarea posibilă a pericardului; interesul său apare în special pentru a preciza topografia unui epanşament, pentru a putea aprecia mai bine grosimea pericardului (în cazul suspiciunii de constricţie), ca si pentru a evoca natura unui epanşament lichidian.

Evaluarea patologiei endocardic-valvulare din colagenoze

În practica medicală actuală, metoda ecografică cuplată cu Doppler permite o analiză optimă atât anatomică, cât si funcţională a structurilor valvulare; în plus, asocierea ecografiei transesofagiene (TEE) realizează o analiză mai fină a mecanismelor de disfuncţie valvulară. Limitele ecografiei în acest tip de patologie sunt date de ecogenitatea imperfectă si de variabilitatea inter-observator. Ele pot fi depăşite actualmente prin utilizarea examenului RMN, care se impune ca o metodă bine adaptată cuantificării funcţionale a valvulopatiilor si care, în plus, nu este dependentă de pacient sau de operator; examenul apare astfel promiţător în cazul pacienţilor anecogeni, la purtătorii de proteze valvulare si în situaţii de discordantă între datele clinice si ecografice.

Imaginile RMN "ecou de spin" ponde-rate în T1 si T2 au o rezoluţie spaţială excelentă, datorită contrastului natural spontan dintre fluxul sanguin si pereţii miocardici; de aceea, acest tip de imagini permite mai ales obiectivarea semnelor indirecte ale unei valvulopatii, adică dilatarea si/sau hipertrofia cavitară. Posibilitatea de a practica planuri de secţiune oblice (conform axelor anatomice proprii ale pacientului) permite o măsurare mai precisă a volumelor ventriculare telediastolice si telesistolice, ceea ce obiectivează de asemenea consecinţele valvulopatiilor asupra funcţiei cardiace. În schimb, examenul "ecou de spin" nu oferă actualmente decât o analiză cel mai adesea incompletă a valvei propriu-zise; valvele se vizualizează cel mai bine în poziţie închisă (diastolă, pentru sigmoide, si sistolă, pentru cele atrioventriculare). Leziunile patologice fine si/sau mobile ale foitelor valvulare, cum ar fi de pildă vegetaţiile sau îngroşările de cordaje, sunt inconstant identificate; în plus, examenul este limitat pentru vizualizarea calcificărilor.

Examenul tip "cinema" realizat cu secvenţe "ecou de gradient" prezintă dublul avantaj al unei bune rezoluţii temporale si al excelentei sensibilităţi la fluxuri, chiar în absenta produşilor de contrast. Acest tip de secvenţe utilizează ecoul de gradient cu unghi de basculă ("flip angle") redus si un timp de repetiţie (TR) scurt. Fluxul laminar normal apare pe aceste imagini cu hipersemnal intens, în timp ce, în cazul unui flux turbulent cu viteză crescută (stenoze sau regurgitări valvulare), se produce o defazare a spinilor si deci o pierdere de semnal. De aceea, fluxul respectiv apare în "negativ" sub forma unui "defect de semnal" ("signal void") ce contrastează puternic cu semnalul intens al fluxului normal. Acest fenomen hemodinamic specific imaginilor în "ecou de gradient" permite un studiu remarcabil al disfuncţiilor valvulare, mai ales regurgitarea, iar prin folosirea lui se poate realiza o analiză riguroasă a anomaliilor valvulare care pot să apară în diferitele tipuri de colagenoze cardiace.

Fig. 5 LES cu sindromul anticorpilor antifosfolipidici. Insuficientă mitrală medie cu jet excentric; secventă "ecou de gradient", sectiune anatomică în 4 cavităti.

După cum se poate observa din Fig. 5, regurgitarea mitrală apare sub aspectul "vidului de semnal" cu forma de "picătură" al cărei vârf este atras către punctul de coaptare al foitelor valvulare si care se întinde către partea posterioară a cavităţii receptoare. Fluxul transorificial are, de asemenea, o viteză mai crescută si prezintă turbulentă în aval, ceea ce poate da un posibil defect de semnal în absenta unei stenoze asociate.

Direcţia si sensul de rotaţie a fluxului pot orienta în principiu si asupra mecanismului insuficientei (de exemplu, prolapsul unei foite valvulare). Durata jetului poate, de asemenea, să orienteze asupra severităţii regurgitării mitrale: scurtă, în cele nesemnificative hemodinamic (apare numai pe câteva secvenţe cinema), sau prelungită, în formele severe (se vizualizează pe mai multe secvenţe cinema).

La ora actuală, cuantificarea regurgitărilor valvulare se poate face cu RMN în două moduri:

- semicantitativ, prin metoda planimetriei, constând în măsurarea defectului de semnal sub valva incontinentă (întocmai ca în Doppler color);

- cantitativ, prin metoda volumetrică; aceasta din urmă are la bază măsurarea volumului si a fracţiei de regurgitare calculate ca diferenţa dintre debitul ejecţional stâng si cel drept.

Studiile de până acum au arătat o bună corelare între fracţia de regurgitare calculată cu cine-RMN si cea calculată prin eco-Doppler; sensibilitatea si specificitatea metodei sunt raportate ca fiind excelente, adică 98%, respectiv 97%. Trebuie amintit însă că există si posibilitatea unor examene fals pozitive, adică prezenta unor defecte de semnal sub valva mitrală la subiecţi normali, această pierdere de semnal fiziologică putând fi diferenţiată de o regurgitare patologică prin durata scurtă protosistolică si caracterul subvalvular foarte limitat topografic.

În insuficienta tricuspidiană, semiologia RMN este comparabilă cu cea mitrală. Valva tricuspidă se vizualizează optim în incidentele oblice perpendiculare pe planul valvular care permit analiza a două dintre cele 3 cuspe. Insuficienta propriu-zisă se vizualizează, ca si cea mitrală, sub forma unei absente de semnal subvalvular în timpul sistolei; sensibilitatea este mare si comparabilă cu examenul Doppler. Sunt posibile si examene fals pozitive, explicabile prin sensibilitatea superioară a RMN, ca si prin frecventa crescută a insuficientelor fiziologice; în cazurile sigure de insuficientă tricuspidiană, se poate evalua severitatea disfunctiei prin planimetria jetului pe imaginile tip cinema.

În ceea ce priveste insuficienta aortică, trebuie spus că analiza morfologică a valvei este dificilă cu RMN din cauza finetei cuspelor; mobilitatea si eventuala lor îngrosare pot fi mai usor apreciate în incidentele oblice decât în cele ortogonale. În schimb, evidentierea unei insuficiente valvulare la acest nivel este relativ simplă cu secvenţele "ecou de gradient" si se caracterizează prin absenta de semnal subvalvular cu debut în protodiastolă (Fig. 6, 7).

Această pierdere de semnal este foarte specifică pentru o regurgitare aortică, fiind constant observată atunci când insuficienta este detectabilă si cu alte metode (cum ar fi eco-Doppler sau angiocardiografia de contrast), ceea ce confirmă valorile foarte bune ale sensibilităţii si specificităţii metodei RMN.7 O incidenţă utilă pentru evaluarea unei regurgitări aortice este oferită de secţiunile oblice în 4 cavităţi perpendiculare pe sept; acestea permit să se distingă foarte bine fluxul retrograd patologic din camera de ejecţie a VS de fluxul fiziologic transmitral.

Severitatea unei insuficiente aortice se apreciază, ca si în cazul celei mitrale, prin metoda planimetriei si a fracţiei de regurgitare. Analiza jetului patologic se poate face pe imaginile cinema utilizând pentru vizualizarea optimă incidentele oblic-anatomice; extinderea si lărgimea jetului patologic sunt perfect corelate cu exa-menul Doppler pulsat, permiţând o clasificare în 4 stadii.

Studiul stenozelor valvulare prin rezonanta magnetică nu este în acest moment tot atât de performant ca în cazul regurgitărilor, în aceste situaţii clinice examenul de elecţie rămânând eco-Doppler, care permite atât diagnosticul precoce, cât si supravegherea leziunii.

Fig. 6. Granulomatoză Wegener. Insuficienţă aortică severă (jetul atinge apexul VS); secvenţă GE (cine), secţiune coronală (plan frontal).

Fig. 7. Granulomatoză Wegener. Insuficientă aortică severă; secventă GE, sectiune în plan sagital.

4.3 Investigarea altor regiuni anatomice

În investigarea altor regiuni anatomice sau organe, IRM se dovedeşte utilă în numeroase situaţii, datorită capacităţii de a diferenţia structurile normale (grăsime, parenchime) de cele patologice (edeme, hemoragii, procese infecţioase, colecţii lichidiene, neoplasme etc), prin reliefarea, pe calea variaţiei secvenţelor de puls, a unor trăsături specifice acestor structuri, în special T1 şi T2.

BIBLIOGRAFIE

1. HARRISON, ED. 14, Editura Teora, 2001

2. V. Grancea, Bazele radiologiei şi imagisticii medicale, Edit. Amalteea, 1996

3. Revista Medical Update (www.mediasite.ro)

# Text boxes

(a) - secţiune axială în ponderaţie densitate de protoni, la nivelul ventriculilor laterali: mai multe plăci de demielinizare periventriculară, cea mai voluminoasă frontal stânga, cu aspect pseudotumoral, exercitând efect de masă asupra cornului frontal stâng; (b) - aceeaşi secţiune ca (a), în ponderaţie T2: regăsim plăcile de demielinizare periventriculare, în hipersemnal intens (similar LCR), plăci vechi; (c) - secţiune axială realizată cranial de precedenta, la nivelul centrilor semiovali, secvenţă în ponderaţie protoni: voluminoasă placă de demielinizare parietală dreaptă (în hipersemnal), aspect pseudotumoral; (d) - aceeaşi secţiune ca 4c, în ponderaţie T2: placă de demielinizare cu aspect pseudotumoral, parietal dreaptă, exercitând efect de masă asupra şanţurilor intergirale din vecinătate (care sunt şterse); placa este în hipersemnal net, cu aspect heterogen, mai intens central.

a

b

c

d

(a) - secţiune sagitală paramediană stângă în ponderaţie T1: voluminoasă placă de demielinizare (diametru 2 cm) situată periventricular, frontal; are semnal hipointens apropiat de semnalul LCR (placă veche); alte plăci milimetrice se vizualizează posterior (hiposemnal mai scăzut, plăci recente)

a

b

c

(a) - sectiune coronală în ponderatie T2-RARE: plăci de demielinizare infracentimetrice, periventriculare, fronto-parietal, în hipersemnal (hiperintense);

c

a

b

a

b

c

d